## Worksheet
Backing Ring DIN steel insert/f. flange adaptor inj. moulded+drilled PN10/16 Flange connection PP-FRP grey
Code: 11.015
Dimension | Code | Detail | da(OD) mm | d mm | Tol+ | Tol- | d2 mm | Tol+ | Tol- | d3 mm | Tol+ | Tol- | b mm | Tol+ | Tol- | k mm | Tol+ | Tol- | p bar | DN mm | K mm | nm [NM] | numb pc | Weight
90 | 11.015.0090.11 | 90 - MOP 16 bar | 90 | 202 | 1.5 |  | 18 | 0.75 | 0.75 | 110,5 | 2.25 |  | 20 | 1.5 | 1.5 | 160 | 0.75 | 0.75 | 16 | 80 | M16 | 40 | 8 | 1.18
110 | 11.015.0110.11 | 110 - MOP 16 bar | 110 | 220 | 1.5 |  | 18 | 0.75 | 0.75 | 133 | 2.25 |  | 20 | 1.5 | 1.5 | 180 | 0.75 | 0.75 | 16 | 100 | M16 | 40 | 8 | 1.2
125 | 11.015.0125.11 | 125 - MOP 16 bar | 125 | 220 | 1.5 |  | 18 | 0.75 | 0.75 | 149 | 2.25 |  | 20 | 1.5 | 1.5 | 180 | 0.75 | 0.75 | 16 | 100 | M16 | 45 | 8 | 1.052
140 | 11.015.0140.11 | 140 - MOP 16 bar | 140 | 250 | 1.5 |  | 18 | 0.75 | 0.75 | 167 | 2.25 |  | 24 | 1.5 | 1.5 | 210 | 0.75 | 0.75 | 16 | 125 | M16 | 50 | 8 | 1.71
160 | 11.015.0160.11 | 160 - MOP 16 bar | 160 | 285 | 1.5 |  | 22 | 0.75 | 0.75 | 190 | 2.25 |  | 23 | 1.5 | 1.5 | 240 | 0.75 | 0.75 | 16 | 150 | M20 | 60 | 8 | 2.28
04/07/2026 11:19