## Worksheet
Backing Ring DIN steel insert/for stub flange flame retardant & el-conduct. inj. moulded+drilled PN10/16 Flange connection PPs-el black
Code: 014
Dimension | Code | Detail | da(OD) mm | d mm | Tol+ | Tol- | d2 mm | Tol+ | Tol- | d3 mm | Tol+ | Tol- | b mm | Tol+ | Tol- | k mm | Tol+ | Tol- | DN mm | K mm | nm [NM] | numb pc | Weight
32 | 19.014.0032.11 | 32 - MOP 16 bar | 32 | 115 | 1.5 | 1.5 | 14 | 0.75 | 0.75 | 42 | 2.25 |  | 16 | 1.5 | 1.5 | 85 | 0.75 | 0.75 | 25 | M12 | 30 | 4 | 0.368
40 | 19.014.0040.11 | 40 - MOP 16 bar | 32 | 140 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0.75 | 0.75 | 51 | 2.25 |  | 18 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 0.5 | 25 | M16 | 30 | 4 | 0.64
50 | 19.014.0050.11 | 50 - MOP 16 bar | 50 | 150 | 2.25 | 1.5 | 18 | 0.75 | 0.75 | 62 | 2.25 |  | 18 | 1.5 | 1.5 | 110 | 0.75 | 0.75 | 40 | M16 | 40 | 4 | 0.72
63 | 19.014.0063.11 | 63 - MOP 16 bar | 63 | 165 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0.75 | 0.75 | 78 | 2.25 |  | 18 | 1.5 | 1.5 | 125 | 0.75 | 0.75 | 50 | M16 | 50 | 4 | 0.83
75 | 19.014.0075.11 | 75 - MOP 16 bar | 75 | 186 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0.75 | 0.75 | 92 | 2.25 |  | 18 | 1.5 | 1.5 | 145 | 0.75 | 0.75 | 65 | M16 | 60 | 4 | 1.14
90 | 19.014.0090.11 | 90 - MOP 16 bar | 90 | 202 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0.75 | 0.75 | 108 | 2.25 |  | 20 | 1.5 | 1.5 | 160 | 0.75 | 0.75 | 80 | M16 | 55 | 8 | 1.23
110/125 | 19.014.0110.11 | 110/125 - MOP 16 bar | 110 | 220 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0.75 | 0.75 | 133 | 2.25 |  | 20 | 1.5 | 1.5 | 180 | 0.75 | 0.75 | 100 | M16 | 55 | 8 | 1.27
160/180 | 19.014.0160.11 | 160/180 - MOP 16 bar | 160 | 285 | 1.5 | 1.5 | 22 | 0.75 | 0.75 | 190 | 2.25 |  | 23 | 1.5 | 1.5 | 240 | 0.75 | 0.75 | 150 | M20 | 95 | 8 | 2.42
03/07/2026 22:31