## Worksheet
Swing check valve K4 + Spring EPDM-sealing silicone free Flange connection DIN/ANSI/JIS PP grey
Code: 258.1
Dimension | Code | Detail | da(OD) mm | Tol+ | Tol- | DN mm | L mm | Tol+ | Tol- | d mm | Tol+ | Tol- | k mm | Tol+ | Tol- | k1 mm | Tol+ | Tol- | alph [°] | Tol+ | Tol- | d2 mm | Tol+ | Tol- | Weight
75 | 11.258.1075.17 | DN 65 da 75 MOP 6 bar | 75 | 0.7 |  | 65 | 63 | 0.75 | 0.75 | 115 | 0.75 | 0.75 | 139 | 0.75 | 0.75 | 145 | 0.75 | 0.75 | 90 | 0.75 | 0.75 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.287
90 | 11.258.1090.17 | DN 80 da 90 MOP 6 bar | 90 | 0.9 |  | 80 | 71 | 0.75 | 0.75 | 128 | 0.75 | 0.75 | 150 | 0.75 | 0.75 | 160 | 0.75 | 0.75 | 45 | 0.75 | 0.75 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.458
110 | 11.258.1110.17 | DN 100 da 110 MOP 6 bar | 110 | 1 |  | 100 | 80 | 0.75 | 0.75 | 155 | 0.75 | 0.75 | 175 | 0.75 | 0.75 | 191 | 0.75 | 0.75 | 45 | 0.75 | 0.75 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.5
160 | 11.258.1160.17 | DN 150 da 160 MOP 6 bar | 160 | 1.5 |  | 150 | 106 | 0.75 | 0.75 | 212 | 0.75 | 0.75 | 234 | 0.75 | 0.75 | 242 | 0.75 | 0.75 | 45 | 0.75 | 0.75 | 24 | 0.75 | 0.75 | 1.4
225 | 11.258.1225.17 | DN 200 da 225 MOP 6 bar | 225 | 2.1 |  | 200 | 140 | 0.75 | 0.75 | 264 | 0.75 | 0.75 | 290 | 0.75 | 0.75 | 299 | 0.75 | 0.75 | 45 | 0.75 | 0.75 | 24 | 0.75 | 0.75 | 2.56
280 | 11.258.1280.17 | DN 250 da 280 MOP 6 bar | 280 | 2.6 |  | 250 | 140 | 0.75 | 0.75 | 325 | 0.75 | 0.75 | 350 | 0.75 | 0.75 | 362 | 0.75 | 0.75 | 30 | 0.75 | 0.75 | 27 | 0.75 | 0.75 | 4.232
03/07/2026 21:47