## Worksheet
Flow Meter M123 FPM-sealing PSU-measuring tube injection moulded Butt + IR-welding PVDF UHP natural
Code: 246.1
Dimension | Code | Detail | da(OD) mm | da inch | s mm | L mm | h mm | p bar | DN mm | Weight
20 | 35.246.1120.21 | 20-SDR21 MOP 10bar 8-80l/h | 20 | 0,5 | 1,9 | 293 | 185 | 10 | 15 | 0.17
20 | 35.246.1220.21 | 20-SDR21 MOP 10bar 15-150l/h | 20 | 0,5 | 1,9 | 293 | 185 | 10 | 15 | 0.213
20 | 35.246.1320.21 | 20-SDR21 MOP 10bar 20-200l/h | 20 | 0,5 | 1,9 | 293 | 185 | 10 | 15 | 0.195
32 | 35.246.1132.21 | 32-SDR21 MOP 10bar 15-150l/h | 32 | 1 | 2,4 | 320 | 200 | 10 | 25 | 0.312
32 | 35.246.1232.21 | 32-SDR21 MOP 10bar 30-300l/h | 32 | 1 | 2,4 | 320 | 200 | 10 | 25 | 0.315
32 | 35.246.1332.21 | 32-SDR21 MOP 10bar 50-500l/h | 32 | 1 | 2,4 | 320 | 200 | 10 | 25 | 0.24
32 | 35.246.1432.21 | 32-SDR21 MOP 10bar 100-1000l/h | 32 | 1 | 2,4 | 320 | 200 | 10 | 25 | 0.285
04/07/2026 15:07